Author: Наташа
Last saved by: Ольга Александровна Борисова

< 26092016.-П * 192 * 02-01-08 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(Локальный сметный расчет)
Учет потребления тепловой энергии
Основание: АОВ. С. лист 1,2
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 188.960 | тыс. руб.
в т.ч. оборудования: | 108.751 | тыс. руб.
монтажных работ: | 78.636 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.107 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 20.572 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Учет потребления тепловой энергии
1. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 104.43 | | 104 | 101 | | 0.5 | 0.5
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 69 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 221 | | | |
2. | Прайс-лист. Тепловычислитель  ТВ7-04 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 16450руб. без НДС стр.42, шт. | 1 | 16 450.00 | | 16 450 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
3. | Ц11-02-022-03 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм, 1 шт. | 2 | 203.33 | | 407 | 353 | | 1 | 2.1
| | | 176.49 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.81; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 240 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 169 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 816 | | | |
4. | Прайс-лист. Расходомер Питерфлоу РС32-15-А-1 фланец серия L. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 22750руб. без НДС стр.40, шт. | 2 | 22 750.00 | | 45 500 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
5. | С507-0981 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт. | 4 | 117.62 | | 470 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | Ц11-02-022-01 Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях, 1 шт. | 2 | 176.69 | | 353 | 353 | | 1 | 2.1
| | | 176.49 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 240 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 169 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 762 | | | |
7. | Прайс-лист. Термопреобразователи КТПТР-01 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1800руб. без НДС  (в комплекте 2шт) стр.45, комплект | 1 | 1 800.00 | | 1 800 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
8. | Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 207.55 | | 415 | 400 | | 1 | 2.1
| | | 200.04 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.33; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 272 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 192 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 879 | | | |
9. | Прайс-лист. Преобразов.давл. Коммуналец СДВ-И 1,6-0,5. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 2600руб. без НДС стр.44, шт. | 2 | 2 600.00 | | 5 200 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
10. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 2 | 104.43 | | 209 | 202 | | 0.5 | 1
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 137 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 97 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 443 | | | |
11. | Прайс-лист. Блок питания ИЭН6-120015. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 700руб. без НДС стр.44, шт. | 2 | 700.00 | | 1 400 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
12. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 104.43 | | 104 | 101 | | 0.5 | 0.5
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 69 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 221 | | | |
13. | Прайс-лист. GSM-модем MS52iТ в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232  Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.43, комплект | 1 | 6 200.00 | | 6 200 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

14.

Ц10-02-016-06 
Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.

2

2 676.90

267.24

5 354

4 390

534

10

20

| | | 2 194.82 | 83.01 | | | 166 | 0.4 | 0.9
| - К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 3 098 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 2 187 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 10 639 | | | |
15. | Прайс-лист. Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления . Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1400руб. без НДС стр.44, шт. | 2 | 1 400.00 | | 2 800 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

16.

Ц08-03-599-10 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.

1

1 063.36

44.69

1 063

810

45

4.2

4.2

| | | 810.09 | 5.06 | | | 5 | |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 660 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 424 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 147 | | | |

17.

Ц08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м

0.72

13 898.30

1 403.68

10 007

4 606

1 011

35

25

| | | 6 396.64 | 55.63 | | | 40 | 0.2 | 0.2
| - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 3 763 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 2 416 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 186 | | | |

18.

Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м

0.82

1 622.24

19.32

1 330

848

16

5.6

4.6

| | | 1 034.19 | 2.62 | | | 2 | |
| Объем: 15+11+14+12+14+16 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 689 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 442 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 461 | | | |

19.

Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м

0.03

14 116.29

674.80

423

285

20

52

1.5

| | | 9 511.95 | 63.31 | | | 2 | 0.3 |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 232 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 149 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 805 | | | |
| Регулирование потребления тепловой энергии
20. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 104.43 | | 104 | 101 | | 0.5 | 0.5
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 69 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 221 | | | |
21. | Прайс-лист. Контроллер  ТРМ32-Щ4.03.Компания "Овен"http://www.owen.ru/  (05.2017г.) 9794/1,18 стр.2, шт. | 1 | 8 300.00 | | 8 300 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
22. | Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 3 | 207.55 | | 623 | 600 | | 1 | 3.1
| | | 200.04 | | | | | |
| Объем: 2+1 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.33; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 408 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 288 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 319 | | | |
23. | Прайс-лист. Датчик погружной  ДТС035-50М.В3.60 Компания "Овен"http://www.owen.ru/ (05.2017г.) 885/1,18 стр.4, шт | 2 | 750.00 | | 1 500 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
24. | Прайс-лист. Датчик ДТС125-50М.В2.60 Компания "Овен"http://www.owen.ru/ (05.2017г.) 649/1,18 стр.4, шт | 1 | 550.00 | | 550 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

25.

Ц08-03-599-10 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.

1

1 063.36

44.69

1 063

810

45

4.2

4.2

| | | 810.09 | 5.06 | | | 5 | |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 660 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 424 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 147 | | | |

26.

Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.

1

1 769.18

233.29

1 769

451

233

2.3

2.3

| | | 450.65 | 25.29 | | | 25 | 0.1 | 0.1
| - К2 = 17.44; К3 = 7.01; К4 = 17.44; К5 = 4.38; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 386 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 248 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 402 | | | |
27. | Прайс-лист. Ящики управления, тип Я 5115 2474 УХЛ4. Компания "Светотехника"  (05.2017г.) 13780/1,18 стр.49, шт | 1 | 11 677.97 | | 11 678 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

28.

Ц08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м

0.66

13 898.30

1 403.68

9 173

4 222

926

35

23

| | | 6 396.64 | 55.63 | | | 37 | 0.2 | 0.1
| - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 3 450 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 2 215 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 14 837 | | | |

29.

Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м

0.08

8 715.75

1 307.82

697

454

105

31

2.5

| | | 5 677.77 | 118.94 | | | 10 | 0.5 |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 376 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 241 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 314 | | | |

30.

Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м

0.58

1 622.24

19.32

941

600

11

5.6

3.3

| | | 1 034.19 | 2.62 | | | 2 | |
| Объем: 17+15+17+9 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 488 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 313 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 742 | | | |

31.

Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м

0.32

1 864.71

38.62

597

398

12

6.7

2.2

| | | 1 242.43 | 5.06 | | | 2 | |
| Объем: 16+16 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 324 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 208 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 129 | | | |

32.

Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м

0.02

14 116.29

674.80

282

190

13

52

1

| | | 9 511.95 | 63.31 | | | 1 | 0.3 |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 155 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 99 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 536 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 136 866 | 20 275 | 2 971 | | 106
| | | | | | | 297 | | 1.3
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 101 378 | | | |
| .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27) | | | | 6 083 | | | |
| .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27) | | | | 1 290 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 108 751 | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 35 488 | 20 275 | 2 971 | | 106
| | | | | | | 297 | | 1.3
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 470 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=81 - по стр. 16-19, 25, 26, 28-32) | | | | 15 784 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=52 - по стр. 16-19, 25, 26, 28-32) | | | | 10 427 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 170 450 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 15 784 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 10 427 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 61 699 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 108 751 | | | |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | 108 751 | | | |
| Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ
| Учет потребления тепловой энергии
33. | Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.19, шт | 1 | 2 334.37 | | 2 334 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
34. | Прайс-лист. DIN-рейка перфорированная L-500 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 30/1,18 стр. 14, шт. | 1 | 25.93 | | 26 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
35. | С509-3648 Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН, шт. | 2 | 105.27 | | 211 | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1 | | | | | | | |
36. | С101-2161 Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 72 | 25.54 | | 1 839 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
37. | Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 59710руб без НДС стр.36, 1000м | 0.052 | 60 904.20 | | 3 167 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
38. | Прайс-лист. Кабель МКШ сечением 5х 0,5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 31740руб без НДС стр.37, 1000м | 0.03 | 32 374.80 | | 971 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
39. | Прайс-лист. Кабель КММ  сечением 4х0,35мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 37080руб стр.38, 1000м | 0.003 | 37 821.60 | | 113 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| Регулирование потребления тепловой энергии
40. | Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.19, шт | 1 | 2 334.37 | | 2 334 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
41. | С101-2161 Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 66 | 25.54 | | 1 686 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
42. | С103-0129 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м | 8 | 36.92 | | 295 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
43. | Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 3х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 50860руб без НДС стр.36, 1000м | 0.043 | 51 877.20 | | 2 231 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
44. | Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 59710руб без НДС стр.36, 1000м | 0.015 | 60 904.20 | | 914 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

45.

С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м

0.034

24 013.36

816

| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 16 937 | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 16 937 | | | |
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 16 937 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 16 937 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 16 937 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 153 803 | 20 275 | 2 971 | | 106
| | | | | | | 297 | | 1.3
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 101 378 | | | |
| .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27) | | | | 6 083 | | | |
| .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27) | | | | 1 290 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 108 751 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=81 - по стр. 16-19, 25, 26, 28-32) | | | | 15 784 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=52 - по стр. 16-19, 25, 26, 28-32) | | | | 10 427 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 187 387 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 15 784 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 10 427 | | | |
| Материалы | | | | 29 182 | | | |
| Оборудование | | | | 101 378 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 20 275 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 2 971 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 297 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 78 636 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 80 209 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 188 960 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 188 960 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)