Author: Наташа
Last saved by: user35

< 26092016.-П * 191 * 02-01-07 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)
Учет потребления тепловой энергии
Основание: АОВ. С. лист 1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 148.606 | тыс. руб.
в т.ч. оборудования: | 91.878 | тыс. руб.
монтажных работ: | 55.616 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.079 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 15.318 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 104.43 | | 104 | 101 | | 0.5 | 0.5
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 69 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 221 | | | |
2. | Прайс-лист. Тепловычислитель  ТВ7-04 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 16450руб. без НДС стр.26, шт. | 1 | 16 450.00 | | 16 450 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

3.

Ц11-02-022-05 
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм, 1 шт.

2

1 001.45

143.16

2 003

1 413

286

4.1

8.2

| | | 706.32 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 4.4; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 961 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 678 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 642 | | | |
4. | Прайс-лист. Расходомер Питерфлоу РС80-90-А-1 фланец серия L. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 25900руб. без НДС стр. 24, шт. | 2 | 25 900.00 | | 51 800 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
5. | С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 4 | 276.13 | | 1 105 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | Ц11-02-022-01 Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях, 1 шт. | 2 | 176.69 | | 353 | 353 | | 1 | 2.1
| | | 176.49 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 240 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 169 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 762 | | | |
7. | Прайс-лист. Термопреобразователи КТПТР-01 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1800руб. без НДС  (в комплекте 2шт) стр.29, комплект | 1 | 1 800.00 | | 1 800 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
8. | Ц11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 2 | 207.55 | | 415 | 400 | | 1 | 2.1
| | | 200.04 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.33; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 272 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 192 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 879 | | | |
9. | Прайс-лист. Преобразов.давл. Коммуналец СДВ-И 1,6-0,5. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 2600руб. без НДС стр.28, шт. | 2 | 2 600.00 | | 5 200 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
10. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 2 | 104.43 | | 209 | 202 | | 0.5 | 1
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 137 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 97 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 443 | | | |
11. | Прайс-лист. Блок питания ИЭН6-120015. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 700руб. без НДС стр.28, шт. | 2 | 700.00 | | 1 400 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |
12. | Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. | 1 | 104.43 | | 104 | 101 | | 0.5 | 0.5
| | | 100.98 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 69 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 221 | | | |
13. | Прайс-лист. GSM-модем MS52iТ в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232  Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.27, комплект | 1 | 6 200.00 | | 6 200 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

14.

Ц10-02-016-06 
Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.

2

2 676.90

267.24

5 354

4 390

534

10

20

| | | 2 194.82 | 83.01 | | | 166 | 0.4 | 0.9
| - К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 3 098 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 2 187 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 10 639 | | | |
15. | Прайс-лист. Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления . Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1400руб. без НДС стр.28, шт. | 2 | 1 400.00 | | 2 800 | | | |
| Поправки: М: /3.92
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92 | | | | | | | |

16.

Ц08-03-599-10 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.

1

1 063.36

44.69

1 063

810

45

4.2

4.2

| | | 810.09 | 5.06 | | | 5 | |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 660 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 424 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 147 | | | |

17.

Ц08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м

0.93

13 898.30

1 403.68

12 925

5 949

1 305

35

32

| | | 6 396.64 | 55.63 | | | 52 | 0.2 | 0.2
| - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 4 861 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 3 121 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 20 906 | | | |

18.

Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м

1.05

1 622.24

19.32

1 703

1 086

20

5.6

5.9

| | | 1 034.19 | 2.62 | | | 3 | |
| Объем: 16+17+17+18+18+19 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 882 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 566 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 151 | | | |

19.

Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м

0.03

14 116.29

674.80

423

285

20

52

1.5

| | | 9 511.95 | 63.31 | | | 2 | 0.3 |
| - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 232 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 149 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 805 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 111 411 | 15 090 | 2 210 | | 78
| | | | | | | 228 | | 1.1
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 85 650 | | | |
| .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15) | | | | 5 139 | | | |
| .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15) | | | | 1 089 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 91 878 | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 25 761 | 15 090 | 2 210 | | 78
| | | | | | | 228 | | 1.1
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 1 105 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14; %=81 - по стр. 16-19) | | | | 11 481 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14; %=52 - по стр. 16-19) | | | | 7 680 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 136 800 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 11 481 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 7 680 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 44 922 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 91 878 | | | |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | 91 878 | | | |
| Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ
20. | Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.10, шт | 1 | 2 334.37 | | 2 334 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
21. | Прайс-лист. DIN-рейка перфорированная L-500 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 30/1,18 стр. 7, шт. | 2 | 25.93 | | 52 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
22. | С509-3648 Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН, шт. | 4 | 106.09 | | 424 | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
23. | С101-2161 Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м | 93 | 25.54 | | 2 375 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
24. | Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 59710руб без НДС стр.20, 1000м | 0.07 | 60 904.20 | | 4 263 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
25. | Прайс-лист. Кабель МКШ сечением 5х 0,5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 31740руб без НДС стр.21, 1000м | 0.035 | 32 374.80 | | 1 133 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
26. | Прайс-лист. Кабель КММ  сечением 4х0,35мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 37080руб стр.22, 1000м | 0.003 | 37 821.60 | | 113 | | | |
| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 10 694 | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 10 694 | | | |
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 10 694 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 10 694 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 10 694 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 122 105 | 15 090 | 2 210 | | 78
| | | | | | | 228 | | 1.1
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 85 650 | | | |
| .   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15) | | | | 5 139 | | | |
| .   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15) | | | | 1 089 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | 91 878 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14; %=81 - по стр. 16-19) | | | | 11 481 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14; %=52 - по стр. 16-19) | | | | 7 680 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 147 494 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 11 481 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 7 680 | | | |
| Материалы | | | | 19 156 | | | |
| Оборудование | | | | 85 650 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 15 090 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 2 210 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 228 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 55 616 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 56 728 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 148 606 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 148 606 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)