Author: user35

< 26092016-П. * 189 * 02-01-01 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)
Демонтажные работы (отопление, водопровод, канализация, электроосвещение)
Основание: ОВ.С. лист 2, ВК.С. лист 2, ЭМ.С. лист 6
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 358.439 | тыс. руб.
монтажных работ: | 19.833 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 1.018 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 168.046 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Раздел 1.  ОТОПЛЕHИЕ

1.

Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода

7.3

6 073.63

68.76

44 337

41 213

502

35

253

| | | 5 645.68 | 21.80 | | | 159 | 0.1 | 0.7
| Объем: 110+320+180+120 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 8.85; К4 = 17.44; К5 = 6.21; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 26 064 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 16 549 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 86 950 | | | |

2.

Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода

2.35

10 448.86

118.02

24 555

22 822

277

60

140

| | | 9 711.46 | 36.97 | | | 87 | 0.2 | 0.4
| Объем: 95+140 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 8.86; К4 = 17.44; К5 = 6.21; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 14 433 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 9 164 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 48 151 | | | |

3.

Е65-14-4 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

0.7

11 403.51

173.58

7 982

7 637

122

65

46

| | | 10 909.94 | | | | | |
| Объем: 20+35+15 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 9.67; К4 = 17.44; К5 = 5.97; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 4 811 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 3 055 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 15 848 | | | |
| Прочее

4.

Е57-2-1 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия

0.16

1 776.68

34.60

284

279

6

11

1.8

| | | 1 742.08 | 28.25 | | | 5 | 0.1 |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 193 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 153 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 630 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 77 158 | 71 951 | 907 | | 441
| | | | | | | 251 | | 1.1
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 284 | 279 | 6 | | 1.8
| | | | | | | 5 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 4) | | | | 193 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 4) | | | | 153 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 630 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 76 874 | 71 672 | 901 | | 439
| | | | | | | 246 | | 1.1
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3) | | | | 45 308 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3) | | | | 28 767 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 150 949 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 151 579 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 45 501 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 28 920 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 151 579 | | | |
| Раздел 2.  ВОДОПРОВОД

5.

Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода

3.07

6 073.63

68.76

18 646

17 332

211

35

106

| | | 5 645.68 | 21.80 | | | 67 | 0.1 | 0.3
| Объем: 160+100+25+22 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 8.85; К4 = 17.44; К5 = 6.21; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 10 961 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 6 960 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 36 567 | | | |

6.

Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода

0.45

10 448.86

118.02

4 702

4 370

53

60

27

| | | 9 711.46 | 36.97 | | | 17 | 0.2 | 0.1
| Объем: 35+10 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 8.86; К4 = 17.44; К5 = 6.21; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 2 764 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 1 755 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 221 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 23 348 | 21 702 | 264 | | 133
| | | | | | | 84 | | 0.4
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 23 348 | 21 702 | 264 | | 133
| | | | | | | 84 | | 0.4
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63) | | | | 13 725 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) | | | | 8 714 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 45 787 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 45 787 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 13 725 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 8 714 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 45 787 | | | |
| Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ

7.

Е65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

1.5

11 441.37

42.59

17 162

17 098

64

69

103

| | | 11 398.78 | 34.71 | | | 52 | 0.2 | 0.2
| - К2 = 17.44; К3 = 7.8; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 10 805 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 6 860 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 34 827 | | | |

8.

Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

2.182

14 217.71

85.21

31 023

30 837

186

85

186

| | | 14 132.50 | 69.59 | | | 152 | 0.3 | 0.7
| Объем: 215+45-41.8 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 19 523 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 12 396 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 62 942 | | | |
9. | Е66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 0.418 | 19 958.34 | | 8 343 | 8 343 | | 130 | 55
| | | 19 958.34 | | | | | |
| Объем: 11*3.8 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 5 256 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 3 337 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 936 | | | |
| Прочее
| Разборка деревянных полов учтена в ЛС (Канализация)

10.

Е57-2-1 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия

0.11

1 776.68

34.60

195

192

4

11

1.3

| | | 1 742.08 | 28.25 | | | 3 | 0.1 |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 133 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 105 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 433 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 56 723 | 56 470 | 254 | | 345
| | | | | | | 207 | | 0.9
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 8 538 | 8 535 | 4 | | 56
| | | | | | | 3 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 9; %=68 - по стр. 10) | | | | 5 389 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9; %=54 - по стр. 10) | | | | 3 443 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 17 370 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 48 185 | 47 935 | 250 | | 289
| | | | | | | 204 | | 0.9
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7, 8) | | | | 30 328 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7, 8) | | | | 19 256 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 97 769 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 115 139 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 35 717 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 22 699 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 115 139 | | | |
| Раздел 4.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

11.

Е01-01-004-05 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

0.1446

46 217.92

43 956.01

6 683

327

6 356

15

2.1

| | | 2 261.92 | 15 960.87 | | | 2 308 | 73 | 11
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.02; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 73% | | | 1 924 | | | |
| Сметная прибыль | 34% | | | 896 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 502 | | | |
12. | Е01-02-057-02 Зачистка грунта вручную в  траншее , группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 0.044 | 32 504.68 | | 1 430 | 1 430 | | 213 | 9.4
| | | 32 504.68 | | | | | |
| Начисления: Н5= 1.0*1.2*1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 61% | | | 872 | | | |
| Сметная прибыль | 31% | | | 443 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 746 | | | |
13. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.149 | 8 487.08 | 8 487.08 | 1 265 | | 1 265 | |
| | | | 2 807.62 | | | 418 | 11 | 1.7
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25
| - К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 73% | | | 305 | | | |
| Сметная прибыль | 34% | | | 142 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 712 | | | |

14.

Е01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта

1.49

4 649.04

2 241.52

6 927

3 587

3 340

14

21

| | | 2 407.52 | 716.35 | | | 1 067 | 3.8 | 5.7
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 73% | | | 3 397 | | | |
| Сметная прибыль | 34% | | | 1 582 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 11 907 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 | | | | 16 305 | 5 344 | 10 961 | | 33
| | | | | | | 3 793 | | 18
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 16 305 | 5 344 | 10 961 | | 33
| | | | | | | 3 793 | | 18
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 11, 13, 14; %=61 - по стр. 12) | | | | 6 498 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 11, 13, 14; %=31 - по стр. 12) | | | | 3 064 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 25 867 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 | | | | 25 867 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 6 498 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 3 064 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 25 867 | | | |
| Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ

15.

Ц08-01-102-01 
Демонтаж: Шкаф управления и регулирования  МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.  Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части, 1 шкаф

1

2 149.02

772.74

2 149

1 376

773

7.3

7.3

| | | 1 376.28 | 101.33 | | | 101 | 0.4 | 0.4
| Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0
| - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 1 196 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 768 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 113 | | | |

16.

Ц08-03-599-03 
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг.  МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.  Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки, 1 шт.

12

306.30

24.77

3 676

3 378

297

1.4

17

| | | 281.53 | 3.03 | | | 36 | | 0.1
| Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0
| - К2 = 17.44; К3 = 6.99; К4 = 17.44; К5 = 3.18; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 81% | | | 2 765 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 1 775 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 8 217 | | | |

17.

Е67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.

0.36

974.69

7.99

351

348

3

6.3

2.3

| | | 966.70 | 6.45 | | | 2 | |
| Объем: 18+18 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 7.83; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 72% | | | 252 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 182 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 785 | | | |
18. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.16 | 893.28 | | 143 | 143 | | 5.8 | 0.9
| | | 893.28 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 72% | | | 103 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 74 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 320 | | | |

19.

Е67-2-6 
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм, 100 м труб

0.6

4 794.25

53.48

2 877

2 823

32

29

18

| | | 4 705.31 | 28.25 | | | 17 | 0.1 | 0.1
| - К2 = 17.44; К3 = 8.37; К4 = 17.44; К5 = 6.05; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 72% | | | 2 045 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 1 477 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 399 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 | | | | 9 196 | 8 068 | 1 105 | | 46
| | | | | | | 156 | | 0.6
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 9 196 | 8 068 | 1 105 | | 46
| | | | | | | 156 | | 0.6
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 16; %=72 - по стр. 17-19) | | | | 6 361 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) | | | | 4 276 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 19 833 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 | | | | 19 833 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 6 361 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 4 276 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 19 833 | | | |
| Раздел 6.  ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА

20.

Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

0.38

490.54

356.12

187

20

135

0.6

0.2

| | | 51.70 | | | | | |
| - К2 = 11.07; К3 = 11.07; К4 = 11.07; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| в т.ч. Накладные расходы | 100% | | | 20 | | | |
| в т.ч. Сметная прибыль | 60% | | | 12 | | | |
21. | Т03-21-01-013 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км, 1 т груза | 0.38 | 122.45 | 122.45 | 47 | | 47 | |
| - К2 = 1; К3 = 8.74; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 | | | | 234 | 20 | 182 | | 0.2
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 234 | 20 | 182 | | 0.2
| .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20) | | | | 20 | | | |
| .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20) | | | | 12 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 234 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 | | | | 234 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 234 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 182 964 | 163 555 | 13 673 | | 998
| | | | | | | 4 491 | | 21
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 16; %=72 - по стр. 17-19) | | | | 6 361 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15-19) | | | | 4 276 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 19 833 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 25 127 | 14 158 | 10 971 | | 91
| | | | | | | 3 801 | | 18
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 4, 10; %=63 - по стр. 9; %=73 - по стр. 11, 13, 14; %=61 - по стр. 12) | | | | 12 080 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 4, 10; %=40 - по стр. 9; %=34 - по стр. 11, 13, 14; %=31 - по стр. 12) | | | | 6 660 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 43 867 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 148 407 | 141 309 | 1 415 | | 861
| | | | | | | 534 | | 2.4
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 5-8) | | | | 89 361 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 5-8) | | | | 56 737 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 294 505 | | | |
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 234 | 20 | 182 | | 0.2
| .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20) | | | | 20 | | | |
| .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20) | | | | 12 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 234 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 358 439 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 107 802 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 67 673 | | | |
| Материалы | | | | 5 705 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 163 555 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 13 673 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 4 491 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 358 439 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.00 | | | |
| С К зоны | | | | 358 439 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 358 439 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 358 439 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)