Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06	
(Локальный сметный расчет)	
Электрооборудование и электроосвещение	
Основание: ЭМ.С. лист 1-6	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 170.370	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	71.681	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 036.097	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.031	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	193.489	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц08-01-102-01 
Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф	1	4 777.19	1 545.48	4 777	2 753	1 545	15	15	
			2 752.56	202.65			203	0.8	0.8	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 394					
	Сметная прибыль	52%			1 537					
	Всего с НР и СП				8 708					
	
2.	Прайс-лист. 
ВРУ-1Д 200-358УХЛ4 ЭЦ "Светотехника" (04.2017г.) 78850/1,18 стр. 81, шт	1	66 822.03		66 822					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									

	
3.	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	2	190.05	19.32	380	338	39	0.9	1.7	
			168.99	2.62			5			
	Объем: 1+1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			278					
	Сметная прибыль	52%			178					
	Всего с НР и СП				836					
	
4.	Ц08-01-080-03 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (АД-4S), 1 шт.	1	612.59	154.53	613	424	155	2.3	2.3	
			424.14	20.23			20	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			360					
	Сметная прибыль	52%			231					
	Всего с НР и СП				1 204					

	
5.	Ц08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9,ЩРН-12), 1 шт.	12	881.51	24.64	10 578	7 833	296	3.4	40	
			652.78	2.62			31		0.1	
	Объем: 1+11									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 370					
	Сметная прибыль	52%			4 089					
	Всего с НР и СП				21 037					
	
6.	Ц08-01-080-02 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6  (АД-32), 1 шт.	35	386.06	154.53	13 512	7 459	5 409	1.1	40	
			213.12	20.23			708	0.1	2.8	
	Объем: 1*2+11*3									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 615					
	Сметная прибыль	52%			4 247					
	Всего с НР и СП				24 374					

	
7.	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	684.73	7.14	685	291	7	1.6	1.6	
			290.90							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			236					
	Сметная прибыль	52%			151					
	Всего с НР и СП				1 072					
	
8.	Ц08-03-603-01 
Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.	3	323.35	41.04	970	833	123	1.4	4.3	
			277.82	5.06			15		0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			687					
	Сметная прибыль	52%			441					
	Всего с НР и СП				2 098					
	
9.	Ц08-03-594-01 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	1.03	43 328.82	11 919.64	44 629	17 610	12 277	88	91	
			17 096.78	7 239.52			7 457	33	34	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			20 304					
	Сметная прибыль	52%			13 035					
	Всего с НР и СП				77 968					
	
10.	Ц08-03-594-02 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3	
			22 536.67	9 890.40			198	45	0.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			526					
	Сметная прибыль	52%			337					
	Всего с НР и СП				1 944					
	
11.	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.22	8 652.59	116.82	1 904	1 688	26	40	8.7	
			7 674.12	7.67			2			
	Объем: 9+13									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 369					
	Сметная прибыль	52%			879					
	Всего с НР и СП				4 152					
	
12.	Ц08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.03	9 495.44	136.12	285	256	4	44	1.3	
			8 529.03	10.12						
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			207					
	Сметная прибыль	52%			133					
	Всего с НР и СП				625					
	
13.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.17	9 392.69	136.12	1 597	1 427	23	43	7.3	
			8 393.00	10.12			2			
	Объем: 12+5									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 157					
	Сметная прибыль	52%			743					
	Всего с НР и СП				3 498					
	
14.	Ц08-02-396-06 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м	4.59	8 738.30	2 218.63	40 109	24 876	10 184	29	135	
			5 419.65	276.08			1 267	1.1	5	
	Объем: 3*(140+5+8)									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			21 176					
	Сметная прибыль	52%			13 594					
	Всего с НР и СП				74 879					
	
15.	Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.06	8 715.75	1 307.82	9 239	6 018	1 386	31	33	
			5 677.77	118.94			126	0.5	0.5	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			4 977					
	Сметная прибыль	52%			3 195					
	Всего с НР и СП				17 411					
	
16.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.45	7 203.23	403.43	3 241	1 974	182	24	11	
			4 387.38	27.90			13	0.1		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 609					
	Сметная прибыль	52%			1 033					
	Всего с НР и СП				5 884					
	
17.	Ц08-02-409-02 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	1.38	9 649.90	850.98	13 317	8 751	1 174	34	47	
			6 341.36	83.54			115	0.3	0.5	
	Объем: 75+63									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.64; К4 = 17.44; К5 = 1.8; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			7 181					
	Сметная прибыль	52%			4 610					
	Всего с НР и СП				25 109					
	
18.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м	3.16	619.64	19.32	1 958	979	61	1.7	5.3	
			309.73	2.62			8			
	Объем: 54+228+34									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			799					
	Сметная прибыль	52%			513					
	Всего с НР и СП				3 271					
	
19.	Ц08-02-398-02 
Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м	0.47	861.07	57.97	405	231	27	2.7	1.3	
			492.16	7.67			4			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			190					
	Сметная прибыль	52%			122					
	Всего с НР и СП				718					
	
20.	Ц08-02-398-03 
Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м	2.9	1 184.18	212.50	3 434	1 882	616	3.5	10	
			648.94	27.90			81	0.1	0.3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 590					
	Сметная прибыль	52%			1 021					
	Всего с НР и СП				6 045					
	
21.	Ц08-02-398-05 
Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м	0.6	2 327.63	637.51	1 397	780	383	7.1	4.2	
			1 299.63	83.54			50	0.3	0.2	
	Объем: 15+45									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			672					
	Сметная прибыль	52%			432					
	Всего с НР и СП				2 501					
	
22.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.8	1 864.71	38.62	5 221	3 479	108	6.7	19	
			1 242.43	5.06			14		0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 829					
	Сметная прибыль	52%			1 816					
	Всего с НР и СП				9 867					
	
23.	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.93	2 181.36	77.27	2 029	1 347	72	7.9	7.3	
			1 448.92	10.12			9			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 098					
	Сметная прибыль	52%			705					
	Всего с НР и СП				3 832					
	
24.	Ц08-02-412-08 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2, 100 м	0.69	9 345.49	772.74	6 448	4 999	533	39	27	
			7 244.58	101.33			70	0.4	0.3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			4 106					
	Сметная прибыль	52%			2 636					
	Всего с НР и СП				13 190					
	
25.	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	2.85	14 116.29	674.80	40 231	27 109	1 923	52	147	
			9 511.95	63.31			180	0.3	0.7	
	Объем: 36+172+54+8+3+4+8									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			22 104					
	Сметная прибыль	52%			14 190					
	Всего с НР и СП				76 525					
	
26.	Ц08-02-155-01 
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля	12	182.34		2 188	1 063		0.5	5.6	
			88.60							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			861					
	Сметная прибыль	52%			553					
	Всего с НР и СП				3 602					
	
27.	С509-0900 
Уплотнительный состав, кг	-8.64	97.15		-839					
										
	Объем: -0.72*12									
	Текущая цена									
	
28.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-1.8	56.38		-101					
										
	Объем: -0.15*12									
	Текущая цена									
	
29.	С509-0988 
Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т	-0.00072	255 260.03		-184					
										
	Объем: -0.00006*12									
	Текущая цена									
	
30.	С101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	2	348.70		697					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
31.	Ц08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200, 240мм2, 100 м	1.67	10 731.21	658.35	17 921	6 557	1 099	21	36	
			3 926.44	63.31			106	0.3	0.4	
	Объем: 140+25+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			5 397					
	Сметная прибыль	52%			3 465					
	Всего с НР и СП				26 783					
	
32.	С101-1889 
Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т	-0.0333	40 520.11		-1 349					
										
	Объем: -0.13*1.67+0.1*1.4+0.16*0.25+0.19*0.02									
	Текущая цена									
	
33.	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2	
			1 972.46	48.13			14	0.2	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			491					
	Сметная прибыль	52%			315					
	Всего с НР и СП				2 925					
	
34.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	7.6	7 203.23	403.43	54 745	33 344	3 066	24	181	
			4 387.38	27.90			212	0.1	0.8	
	Объем: 230+530									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			27 180					
	Сметная прибыль	52%			17 449					
	Всего с НР и СП				99 374					
	
35.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	8.55	1 864.71	38.62	15 943	10 623	330	6.7	58	
			1 242.43	5.06			43		0.2	
	Объем: 600+255									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			8 639					
	Сметная прибыль	52%			5 546					
	Всего с НР и СП				30 129					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				366 002	175 967	41 530		946	
							10 953		48	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 009					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				850					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 681					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				299 933	175 967	41 530		946	
							10 953		48	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				-1 023					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-26, 31, 33-35)				151 405					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-26, 31, 33-35)				97 198					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-753					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				619 464					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				151 405					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				97 198					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				547 783					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				71 681					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 681					
	
	Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
36.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	1.89	848.34	83.78	1 603	900	158	2.4	4.5	
			476.13							
	Объем: 2.1*0.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			621					
	Сметная прибыль	58%			522					
	Всего с НР и СП				2 746					
	
37.	С203-8122 
Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60, размером 900 х 2100 мм, шт.	1	16 048.52		16 049					
										
	Текущая цена									
	
38.	Е46-03-001-06 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.12	12 259.66	6 860.20	1 471	464	823	21	2.5	
			3 864.88	4 193.97			503	19	2.3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			812					
	Сметная прибыль	48%			464					
	Всего с НР и СП				2 747					
	
39.	Е08-02-002-03 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.07	91 020.78	3 224.84	6 371	2 289	226	196	14	
			32 695.89	1 301.02			91	5.1	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			2 213					
	Сметная прибыль	54%			1 285					
	Всего с НР и СП				9 870					
	
40.	Е10-05-011-02 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	0.11	49 334.72	83.88	5 427	2 183	9	112	12	
			19 843.41							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.96; К4 = 17.44; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 965					
	Сметная прибыль	43%			939					
	Всего с НР и СП				8 330					
	
41.	Е15-04-005-06 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	10 132.43	115.18	243	139	3	33	0.8	
			5 781.94	2.62						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.27; К4 = 17.44; К5 = 3.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			111					
	Сметная прибыль	37%			51					
	Всего с НР и СП				406					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				31 164	5 975	1 219		34	
							594		2.7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				16 049					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38; %=93 - по стр. 39; %=90 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41)				5 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38; %=54 - по стр. 39; %=43 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41)				2 739					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36)				621					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36)				522					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 746					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				40 148					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 723					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 261					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				40 148					
	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
42.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (04.2017.) 5900/1,18 стр. 23, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
43.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (04.2017.) 5900/1,18  стр.23, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
44.	Прайс-лист. 
Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 1175,3/1,18 стр.34, шт.	1	1 015.94		1 016					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
45.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 652,6/1,18 стр. 31, шт.	1	564.11		564					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
46.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31EKF PROxima (корпус). Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 628,99/1,18 стр.30, шт.	11	543.70		5 981					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
47.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. диф. тока 1п+N C 50А 30мА тип AC 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 726,09/1,18 стр.34, шт.	35	627.64		21 967					
										
	Объем: 2+11*3									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
48.	Прайс-лист. 
Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет>  (04.2017г.) 35,11/,18 стр. 26, шт.	12	30.35		364					
										
	Объем: 1*1+11*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
49.	Прайс-лист. 
Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 59,92/1,18 стр 25, шт.	12	51.80		622					
										
	Объем: 1*1+11*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
50.	Прайс-лист. 
DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 15,48/1,18 стр. 25, шт.	12	13.38		161					
										
	Объем: 1+11									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
51.	Прайс-лист. 
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF.  Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 6,18/1,18 стр.25, шт.	24	5.34		128					
										
	Объем: 12*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
52.	С509-0152 
Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-63А, шт.	1	540.87		541					
										
	Текущая цена									
	
53.	С504-0289 
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт.	3	1 002.85		3 009					
										
	Текущая цена									
	
54.	Прайс-лист. 
Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 923,08/1,18 стр. 39, шт.	103	797.92		82 185					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
55.	Прайс-лист. 
Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 3997/1,18 стр. 40, шт.	2	3 455.03		6 910					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
56.	С509-4589 
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт.	9	37.77		340					
										
	Текущая цена									
	
57.	С509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.	13	42.86		557					
										
	Текущая цена									
	
58.	С509-1443 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.	3	63.26		190					
										
	Текущая цена									
	
59.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, шт.	12	53.06		637					
										
	Текущая цена									
	
60.	С503-0589 
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт.	5	53.07		265					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1									
	
61.	С503-0532 
Разветвительная коробка У-409, шт.	45	74.61		3 357					
										
	Текущая цена									
	
62.	С503-0461 
Разветвительная коробка: У994, шт.	22	81.74		1 798					
										
	Текущая цена									
	
63.	С503-0536 
Разветвительная коробка У-996, шт.	8	159.61		1 277					
										
	Текущая цена									
	
64.	Прайс-лист. 
Ящик протяжн. К654 У2 (IP54) СОЭМИ 90004829. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 972,31/1,18 стр. 55, шт	1	840.47		840					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
65.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 328,41/1,18 стр. 42, шт	140	283.88		39 743					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
66.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х50х3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 325,93/1,18 стр. 43, шт	5	281.74		1 409					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
67.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 405,26/1,18 стр. 43, шт	8	350.31		2 802					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
68.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 206,28/1,18 стр. 42, шт	145	178.31		25 855					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
69.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 283,98/1,18 стр. 42, шт	8	245.47		1 964					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
70.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 35х50мм (CLP1Р-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 216,79/1,18 стр. 42, шт	201	187.39		37 666					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
71.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2Р-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 240,91/1,18 стр. 43, шт	1	208.24		208					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
72.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2Р-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 288,14/1,18 стр. 43, шт	6	249.07		1 494					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
73.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1Т-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 455,9/1,18 стр. 43, шт	39	394.08		15 369					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
74.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х50мм (CLP1Т-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 430,55/1,18 стр. 43, шт	3	372.17		1 117					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
75.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х100мм (CLP1Т-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 4467,78/1,18 стр. 43, шт	6	404.35		2 426					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
76.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 128.03/1,18 стр. 42, шт	4	110.67		443					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
77.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 140,83/1,18 стр. 43, шт	7	121.73		852					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
78.	С103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	45	11.83		532					
										
	Текущая цена									
	
79.	С103-1395 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	75	20.55		1 541					
										
	Текущая цена									
	
80.	С103-1396 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	63	25.91		1 632					
										
	Текущая цена									
	
81.	С103-0129 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м	106	36.92		3 914					
										
	Текущая цена									
	
82.	С501-8476 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.09	17 069.38		1 536					
										
	Текущая цена									
	
83.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.68	24 013.36		16 329					
										
	Текущая цена									
	
84.	С501-8491 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.088	32 698.20		2 877					
										
	Текущая цена									
	
85.	С501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.148	35 253.52		5 218					
										
	Текущая цена									
	
86.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.003	134 817.75		404					
										
	Текущая цена									
	
87.	С501-8487 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.29	212 441.86		61 608					
										
	Текущая цена									
	
88.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.019	500 444.74		9 508					
										
	Текущая цена									
	
89.	С501-8513 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.122	653 704.16		79 752					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
90.	С502-0518 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м	0.6	16 033.32		9 620					
										
	Текущая цена									
	
91.	С502-0522 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м	0.255	37 787.47		9 636					
										
	Текущая цена									
	
92.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	530	5.15		2 730					
										
	Текущая цена									
	
93.	С103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	230	7.19		1 654					
										
	Текущая цена									
	
94.	Прайс-лист. 
Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 196,87/1,18 стр. 44, шт.	38	170.18		6 467					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				489 215					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				487 561					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				487 561					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				489 215					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				489 215					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				886 381	181 942	42 749		980	
							11 547		51	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 009					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				850					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 681					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-26, 31, 33-35)				151 405					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-26, 31, 33-35)				97 198					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 296					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 38; %=93 - по стр. 39; %=90 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41)				5 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38; %=54 - по стр. 39; %=43 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41)				2 739					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36)				621					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36)				522					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 746					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 148 827					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				157 128					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				100 459					
	Материалы				590 007					
	Оборудование				66 822					
	Оплата труда рабочих				181 942					
	Эксплуатация машин				42 749					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				11 547					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 077 146					
	Значение Кзоны				1.02					
	С Кзоны				1 098 689					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 170 370					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 170 370					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)