Author: Ольга Александровна Борисова

< 4 кв 2017 * 1 кв 2018 * 02-01-06 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, дом 16
Объект: | г. Белогорск, ул. Малиновского,16
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)
на демонтажные работы
Основание: деф.вед.
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 136.122 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.388 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 65.743 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
| Раздел 1.  ОТОПЛЕНИЕ
1. | Е65-14-2 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 3 | 10 829.34 | | 32 488 | 32 488 | | 62.905 | 188.715
| | | 10 829.34 | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |

2.

Е65-19-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (в квартирах и подъездах), 100 шт.

0.44

20 820.56

702.70

9 161

8 852

309

126.5

55.66

| | | 20 117.86 | 576.77 | | | 254 | 2.576 | 1.13344
| Объем: 42+2 | | | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Раздел 2.  ВОДОПРОВОД

3.

Е65-1-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода

1.1

12 355.67

136.94

13 591

12 658

151

68.563

75.4193

| | | 11 507.58 | 43.81 | | | 48 | 0.1955 | 0.21505
| - К2 = 17.97; К3 = 8.94; К4 = 17.97; К5 = 7.13; К6 = 1 | | | | | | | |
| Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ

4.

Е65-2-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

0.68

16 846.66

100.37

11 456

11 387

68

98.095

66.7046

| | | 16 746.29 | 82.46 | | | 56 | 0.368 | 0.25024
| Объем: 60+8 | | | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Раздел 4.  ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
5. | Т01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 2.6 | 580.61 | 580.61 | 1 510 | | 1 510 | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | Т03-21-01-005 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, т | 2.6 | 77.35 | 77.35 | 201 | | 201 | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 68 407 | 65 385 | 2 239 | | 386.4989
| | | | | | | 358 | | 1.59873
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 66 696 | 65 385 | 528 | | 386.4989
| | | | | | | 358 | | 1.59873
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-4) | | | | 41 418 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4) | | | | 26 297 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 134 411 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 136 122 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 41 418 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 26 297 | | | |
| Материалы | | | | 782 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 65 385 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 2 239 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 358 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 136 122 | | | |
| Значение Кзоны | | | | 1.00 | | | |
| С Кзоны | | | | 136 122 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 136 122 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 136 122 | | | |

Составил: | инженер Н.Пипченко
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Н.К.Сафронов
| (должность, подпись, Ф.И.О)